## Лист1
Стабилизаторы напряжения «Phantom» («Фантом») обеспечивают автоматическую стабилизацию сетевого напряжения 220 В (380 В) частотой 50±2,5 Гц на заданном уровне (220В), а также защиту от перепадов и скачков напряжения. Нижний предел входящего напряжения для работы аппаратов в стандартном исполнении 75, 80, 100, 110 или 135 вольт. Верхний предел входящего напряжения 250, 265, 270, 275, 295, 315 вольт. Диапазон стабилизации напряжения для стандартных аппаратов может быть в пределах от 115 – 265 (290) В до 105 – 270В. Стабилизаторы напряжения «Phantom» («Фантом») класс: - «стандарт», «универсал», «премиум», обеспечивают автоматическую ступенчатую регулировку выходного напряжения на уровне 220 В ( + 7%); ( + 4,5%); ( + 2,5%). Стабилизаторы «Phantom» («Фантом») класс - «элит» обеспечивают автоматическую непрерывную электронную регулировку выходного напряжения на уровне 220 В + 1 %.
Стабилизаторы «Phantom» («Фантом») обеспечивают:
1. работу во всем диапазоне нагрузок, согласно номиналу аппарата;
2. неискаженную форму синусоидального напряжения на выходе аппарата (кроме "элит" - до 6%);
3. цифровую индикацию напряжения на входе и выходе аппарата (одновременно);
4. индикацию подключенной к аппарату нагрузки;
5. световую индикацию срабатывания различных режимов защиты;
6. автоматический переход в режим «транзит» при перегреве или возможном повреждении (с последующим автоматическим выходом из него). При этом, осуществляется транзит напряжения с входа стабилизатора на его выход с одновременным контролем уровня напряжения.
7. следующие виды защиты:
─ электронное защитное отключение нагрузки при выходе входящего напряжения за заданные пределы (75 – 315 В) с последующим автоматическим включением;
─ электронная защита нагрузки от высокого напряжения на выходе аппарата (250В);
─ автоматическая и электронная защита от короткого замыкания и длительной перегрузки на выходе;
─ нормированное (5-10с) отключение потребителей при кратковременном исчезновении питающей сети (исключает повреждение импульсных блоков питания нагрузки);
─ электронная защита от перегрева автотрансформатора и силовых узлов аппарата (многоуровневая электронно-регулируемая система охлаждения или отключение аппарата с автоматическим переходом в режим «транзит»).
Основные технические характеристики
№ | модель | класс аппарата | Верхний и нижний рабочий диапазон напряже-ний (защитное отключе-ние), В | Диапазон входных напряже-ний для Uвых=220В | Отклонение выходного напряжения от номинального в заданном диапазоне стабилизации (220В),% | Способ регулирования | Выходная мощность, кВт |  | Розничная стоимость на 01.01.2018 * Цена может быть ниже. Смотри Акции на сайте!
[7 empty] | макси- мальная при напряже-нии на входе 220В | макси- мальная при напряже-нии на входе 160В-270В
Стабилизаторы напряжения номиналом от 0,6 кВт до 4,5 кВт.
1 | VN-600 | стандарт | 100-270 | 134-260 | ±4,5% | ступенчатый | 1.2 | 0.6 | 7680*
2 | VN-2500 | стандарт | 100-270 | 134-260 | ±4,5% | ступенчатый | 3.5 | 2.5 | 17650*
3 | VNTS - 4,5 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 4.5 | 3 | 44850*
Стабилизаторы напряжения номиналом 6 кВт.
4 | VNTS - 6 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 6 | 4.8 | 47480*
5 | VNTU - 6 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 6 | 5.2 | 49950*
6 | VNTP - 6 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 6 | 5.2 | 52450*
7 | VNTP - 6 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 6 | 5.2 | 52450*
8 | VS - 6 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 6 | 5.2 | 52150*
9 | VS - 6 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 6 | 5.2 | 52150*
10 | VS - 6 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 6 | 5.2 | 52950*
11 | VS - 6 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 6 | 5.2 | 52950*
Стабилизаторы напряжения номиналом 8 кВт.
12 | VNTS - 8 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 8 | 6.4 | 49980*
13 | VNTU - 8 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 8 | 8 | 52650*
14 | VNTP - 8 | премиум | 100 - 285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 8 | 8 | 54860*
15 | VNTP - 8 | премиум | 140 - 330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 8 | 8 | 54860*
16 | VS – 8 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 8 | 8 | 54450*
17 | VS – 8 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 8 | 8 | 54450*
№ | Модель | Класс | Рабочий диапазон | Диапазон стаб-ции | Точность Uвых | Способ Регулирования | Pmax при Uвх=220В | Pmax при Uвх ≥ 160В | Розничная стоимость
18 | VS – 8 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 8 | 8 | 55400*
19 | VS – 8 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 8 | 8 | 55400*
Стабилизаторы напряжения номиналом 10 кВт.
20 | VNTS - 10 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 10 | 8 | 54150*
21 | VNTU - 10 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 10 | 10 | 57650*
22 | VNTP - 10 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 10 | 10 | 59850*
23 | VNTP - 10 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 10 | 10 | 59850*
24 | VS - 10 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | ± 1,0 % (± 2 В) | непрерывный | 10 | 10 | 59750*
25 | VS - 10 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | ± 1,0 % (± 2 В) | непрерывный | 10 | 10 | 59750*
26 | VS - 10 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 10 | 10 | 61650*
27 | VS - 10 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 10 | 10 | 61650*
Стабилизаторы напряжения номиналом 12,5 кВт.
28 | VNTS – 12,5 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 12.5 | 10 | 62480*
29 | VNTU – 12,5 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 12.5 | 12.5 | 69850*
30 | VNTP – 12,5 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 12.5 | 12.5 | 72450*
31 | VNTP – 12,5 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 12.5 | 12.5 | 72450*
32 | VS – 12,5 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 12.5 | 12.5 | 72150*
33 | VS – 12,5 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 12.5 | 12.5 | 72150*
34 | VS – 12,5 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 12.5 | 12.5 | 73450*
35 | VS – 12,5 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 12.5 | 12.5 | 73450*
Стабилизаторы напряжения номиналом 15 кВт.
36 | VNTS – 15 | стандарт | 100-275 | 125-260 | ±7% | ступенчатый | 15 | 12 | 69950*
37 | VNTU – 15 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 15 | 15 | 76250*
38 | VNTP – 15 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 15 | 15 | 79850*
39 | VNTP – 15 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 15 | 15 | 79850*
40 | VS – 15 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 15 | 15 | 79750*
41 | VS – 15 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 15 | 15 | 79750*
42 | VS – 15 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 15 | 15 | 81450*
43 | VS – 15 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 15 | 15 | 81450*
Стабилизаторы напряжения номиналом 18кВт.
44 | VNTU – 18 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 18 | 18 | 98950*
45 | VNTP – 18 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 18 | 18 | 104880*
46 | VNTP – 18 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 18 | 18 | 104880*
47 | VS – 18 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 18 | 18 | 114600*
48 | VS – 18 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 18 | 18 | 114600*
49 | VS – 18 | элит | 135 - 315 | 185 - 290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 18 | 18 | 116540*
50 | VS – 18 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 18 | 18 | 116540*
Стабилизаторы напряжения номиналом 20кВт.
51 | VNTU – 20 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 20 | 20 | 106650*
52 | VNTP – 20 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 20 | 20 | 112500*
53 | VNTP – 20 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 20 | 20 | 112500*
54 | VS – 20 | элит | 100 - 265 | 135 - 240 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 20 | 20 | 122250*
55 | VS – 20 | элит | 110 - 295 | 160 - 265 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 20 | 20 | 122250*
56 | VS – 20 | элит | 135-315 | 185-290 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 20 | 20 | 124500*
57 | VS – 20 | элит | 80 - 250 | 115-220 | + 1,0 % (+ 2 В) | непрерывный | 20 | 20 | 124500*
Стабилизаторы напряжения номиналом 22кВт.
58 | VNTU – 22 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 22 | 22 | 110350*
59 | VNTP – 22 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 22 | 22 | 116400*
60 | VNTP – 22 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 22 | 22 | 116400*
Стабилизаторы напряжения номиналом 24кВт.
61 | VNTU – 24 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 24 | 24 | 126820*
62 | VNTP – 24 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 24 | 24 | 132500*
63 | VNTP – 24 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 24 | 24 | 132500*
№ | Модель | Класс | Рабочий диапазон | Диапазон стаб-ции | Точность Uвых | Способ Регулирования | Pmax при Uвх=220В | Pmax при Uвх ≥ 160В | Розничная стоимость
Стабилизаторы напряжения номиналом 26кВт.
64 | VNTU – 26 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 26 | 26 | 134250*
65 | VNTP – 26 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 26 | 26 | 139840*
66 | VNTP – 26 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 26 | 26 | 139840*
Стабилизаторы напряжения номиналом 28кВт.
67 | VNTU – 28 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 28 | 28 | 138950*
68 | VNTP – 28 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 28 | 28 | 145660*
69 | VNTP – 28 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 28 | 28 | 145660*
Стабилизаторы напряжения номиналом 30кВт.
70 | VNTU – 30 | универсал | 75 - 295 | 105 - 270 | ±4,5% | ступенчатый | 30 | 30 | 142880*
71 | VNTP – 30 | премиум | 100 -285 | 136 - 270 | ±2,5% | ступенчатый | 30 | 30 | 148950*
72 | VNTP – 30 | премиум | 140 -330 | 175 - 295 | ±2,5% | ступенчатый | 30 | 30 | 148950*
Стабилизаторы, класс аппаратов – «СТАНДАРТ». Модели VN. Диапазон входящих напряжений от 100 до 270 вольт (12 ступеней авторегулирования). Модели VN-600 и VN-2500 (герметичное вакуумное реле).
Стабилизаторы, класс аппаратов – «СТАНДАРТ». Модели VNTS. Диапазон входящих напряжений от 100 до 275 вольт (9 ступеней автоматического регулирования). Полупроводниковые. Электронная симисторная коммутация (International Rectifier,USA; Vishay Intertechnology). Гарантия 24 месяца.
Стабилизаторы, класс аппаратов – «УНИВЕРСАЛ» Модели VNTU. Универсальный диапазон входящих напряжений от 75 до 295 вольт (16 ступеней автоматического регулирования). Полупроводниковые. Электронная симисторная коммутация (International Rectifier,USA; Semikron, Gemany; Vishay Intertechnology). Гарантия 24 месяца.
Стабилизаторы, класс аппаратов – «ПРЕМИУМ» Модели VNTP. Повышенная точность выходного напряжения 220 ±5 вольт (25 ступеней автоматического регулирования). Полупроводниковые. Электронная симисторная коммутация (International Rectifier,USA; Semikron, Gemany; Vishay Intertechnology). Гарантия 24 месяца.
Стабилизаторы, класс аппаратов – «ЭЛИТ» Модели VS. Непрерывная бесступенчатая электронная регулировка выходного напряжения 220±2В. Полупроводниковые. Электронное тиристорное регулирование (International Rectifier, USA). Гарантия 24 месяца.
Под заказ изготавливаются стабилизаторы мощностью 35, 40 – 240 кВт
~ 380 V. Трехфазные стабилизаторы строятся на базе трех однофазных стабилизаторов.
Для стабилизации напряжения при подключении трехфазных нагрузок или при необходимости стабилизировать напряжение на всех трех фазах, устанавливаются три отдельных стабилизатора напряжения. Использование пофазной стабилизации позволяет уменьшить громоздкость, вес и в случае возможного повреждения стабилизации на одной из фаз дает возможность стабилизировать оставшиеся две фазы до восстановления работоспособности по третьей фазе. Наличие цифровой индикации напряжения и индикации нагрузки на каждом аппарате, позволяет одновременно контролировать уровни напряжения и нагрузки на каждой из фаз, что удобно для текущего контроля, а также для перераспределения нагрузки при значительном перекосе напряжений по фазам
Благодаря оригинальному схемному решению, применению современных цифровых технологий, качественных комплектующих и мощному процессорному управлению, стабилизаторы «Phantom», имеют наилучшее соотношение - параметры работы / качество / возможности контроля и защиты / функциональность / стоимость.
* Цена может быть ниже. Смотри Акции на сайте!
Приобрести любой стабилизатор можно по адресу: 143532, Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск,
ул. Энергетиков, д. 5, пом.1. Купить аппараты можно также, разместив заказ через корзину на сайте,
отправив заявку на почту : info@phantom-stab.ru, либо позвонив по телефону: +7 (499) 703-18-67, +7 (495) 502-59-60
e-mail: info@phantom-stab.ru
www.phantom-stab.ru
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ TM Phantom (торговая марка «Фантом»)
однофазные (220В) и трехфазные (380В)
собственное российское производство
ООО "ТМ ФАНТОМ-СТАБ ТЕХНОЛОДЖИ"
143532, Московская область, Истринский р-н,
г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 5, пом. 1
тел. +7 (495) 502-59-60, +7 (985) 471-81-47
Стабилизаторы напряжения «Phantom» - однофазные 220 В и трехфазные 380 В
Стабилизаторы «Phantom» устанавливаются на вводе и рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:
-температуре окружающей среды от -5 до +40 С;
-атмосферном давлении 650-800 мм рт.ст. (86-106 кПа);
-относительной влажности воздуха не более 80% при 25С.